## Title
Name_Project:
Name executor: | Багдасарян А.А.

## Service
|  | Наименование | Колличество | Описание | Ширина на DIN
синхронизация контролера | module AI | АРКС400.AIO.2.32/0.CLU22 | 32 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
Yes | module AI | АРКС400.AIO.2.16/0.CLU2 | 16 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
No | module AI | АРКС400.AIO.2.08/0.CLU2 | 8 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
| module AI | АРКС400.AIO.1.16/0.CLU2 | 16 | 16 каналов ввода и 0 каналов вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании, 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.1.08/0.CLU2 | 8 | 8 каналов ввода и 2 канала вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.3.12/0.CLU2 | 12 | 12 каналов ввода и 0 каналов вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании, 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 164
| module AI | АРКС400.AIO.1.16/0.CLU2 | 8 | 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.1.08/0.CLU2 | 8 | 0-10 В в любом сочетании; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.3.12/0.CLU2 | 0 | 12 каналов ввода и 0 каналов вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании, 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 164
| module AI | АРКС400.AIO.2.32/2.CLU22 | 32 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
| module AI | АРКС400.AIO.2.16/2.CLU2 | 16 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
| module AI | АРКС400.AIO.2.08/2.CLU2 | 8 | ТП, мВ, ТС по 3х-проводной и 4х-проводной схеме в любом сочетании** | 164
| module AI | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 | 16 | 16 каналов ввода и 0 каналов вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании, 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.1.08/2.CLU2 | 8 | 8 каналов ввода и 2 канала вывода, 4-20 мА/0-5 мА/0-10 В в любом сочетании; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.3.12/6.CLU2 | 12 | 12 каналов ввода и 2 канала вывода, 4-20 мА/0-5 мА | 164
| module AI | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 | 8 | 0-10 В поддержан на первых 8 каналах ввода; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.1.08/2.CLU2 | 8 | 0-10 В в любом сочетании; | 157
| module AI | АРКС400.AIO.3.12/6.CLU2 | 0 | 12 каналов ввода и 2 канала вывода, 4-20 мА/0-5 мА | 164
| module AO | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 | 2 | 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 0-10 В | 157
| module AO | АРКС400.AIO.1.08/2.CLU2 | 2 | 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 0-10 В | 157
| module AO | АРКС400.AIO.3.12/6.CLU2 | 6 |  | 164
| module AO | АРКС400.AIO.1.00/2.CLU2 | 2 | 0-20 мА, 4-20 мА, 0-5 мА, 0-10 В | 157
| module AO | АРКС400.AIO.3.00/6.CLU2 | 6 |  | 164
| module AO | АРКС400.AIO.2.32/2.CLU22 | 2 |  | 164
| module AO | АРКС400.AIO.2.16/2.CLU2 | 2 |  | 164
| module AO | АРКС400.AIO.2.08/2.CLU2 | 2 |  | 164
| module AO | АРКС400.AIO.3.12/6.CLU2 | 6 |  | 164
| module DI | АРКС400.DIO.64.CLD | 8 | 64 канала ввода/вывода (8 групп по 8 каналов в группе с программным назначением группы на ввод или вывод), в комплекте с клеммным модулем АРКС400.CLD | 157
|  | АРКС400.DIO.32.CLD | 4 | Модуль АРКС400.DIO.64.CLD состоит из электронного блока АРКС400.DIO (может быть также на 32 канала и называется АРКС400.DIO.32 – 4 группы по 8 каналов) и нижнего клеммного модуля АРКС400.CLD. | 157
module DO
| term_board | АРКС400.KDI.8AC220 | 8 | ввод 220 В, переменный ток | 110
|  | АРКС400.KDI.8DC220 | 8 | ввод 220 В, постоянный ток | 110
|  | АРКС400.KDI.8DC24 | 8 | ввод 24 В, постоянный ток | 110
|  | АРКС400.KDI.8AC24 | 8 | ввод 24 В, переменный, постоянный или выпрямленный ток | 110
|  | АРКС400.KDO.8SR | 8 |  | 100
|  | АРКС400.KDO.8R | 8 |  | 100
module ModBus
| cables | FRC-10-30 |  | Шлейф
Module HSC
| Ethernet | GM010-ISW-24L-C01 | 24
|  | YN-SI1300A-8FE-T2-PR | 8
|  | YN-SI2700A-4GX-8GP | 8
|  | YN-SI2700AE RM | 8
| Profibus DP | MGate 5111 | 1
| Foundation Fieldbus | G0313 | 1
|  | АРКС.конфигуратор.1.320k | 320000 | сетевая, число тегов 320 000 - ПО для разработки распределенных АСУТП и программирования контроллеров.
|  | АРКС.конфигуратор.1.40k | 40000 | сетевая, число тегов 40 000 - ПО для разработки распределенных АСУТП и программирования контроллеров.
|  | АРКС.конфигуратор.1.10k | 10000 | сетевая, число тегов 10 000 - ПО для разработки распределенных АСУТП и программирования контроллеров.
|  | АРКС.конфигуратор.1.2,5k | 2500 | сетевая, число тегов 2500 - ПО для разработки распределенных АСУТП и программирования контроллеров.
|  | АРКС.конфигуратор.1.640 | 640 | упрощенный вариант, число тегов 640 - ПО для разработки распределенных АСУТП.
| Power | MDR-100-24 | 96 | Блок питания
|  | NDR-120-24 | 120 | Блок питания
|  | EDR-150-24 | 156 | Блок питания
|  | NDR-240-24 | 240 | Блок питания
|  | NDR-480-24 | 480 | Блок питания
|  | TDR-960-24 | 960 | Блок питания
| CP | АРКС400.P410 | 2500 | Процессорный модуль; 800 МГц; SDRAM 1024 МБ; Flash 512 МБ; 2 х Ethernet IEEE 802.3 10/100 Мбит; 4 х RS485 и 1 х RS-485/RS-232; 32 канала дискретного ввода 24VDC (4 группы по 8 каналов); 32 канала дискретного вывода 24VDC (4 группы по 8 каналов);
|  | АРКС.СРВ.1.lc.10k | 25000 | число тегов 25 000 - система реального времени для контроллеров под Linux (lc)
|  | АРКС.СРВ.1.lc/wc.2,5k | 2500 | число тегов 2500 - система реального времени для: контроллеров под Linux (lc), WindowCE (wc)
|  | АРКС.СРВ.1.lc/wc.640 | 640 | число тегов 640 - система реального времени для: для контроллеров под Linux (lc), WindowCE (wc)
|  | MasterPLC.10000 | 10000
|  | MasterPLC.500 | 500
|  | MasterPLC.1000 | 1000
|  | MasterPLC.2500 | 2500
|  | MasterPLC.5000 | 5000
|  | MasterPLC.500.R | 500
|  | MasterPLC.1000.R | 1000
|  | MasterPLC.2500.R | 2500
|  | MasterPLC.5000.R | 5000
|  | MasterPLC.10000.R | 10000
| Com | АРКС.СРВ.1.w/l.320k | 32000 | число тегов 320 000 - система реального времени для АРМ под Windows или Linux
|  | АРКС.СРВ.1.w/l.40k | 40000 | число тегов 40 000 - система реального времени для: АРМ под Windows (w); АРМ под Linux (l)
|  | АРКС.СРВ.1.w/l.10k | 10000 | число тегов 10 000 - система реального времени для: АРМ под Windows (w); АРМ под Linux (l); число тегов 25 000 - система реального времени для контроллеров под Linux (lc)
|  | АРКС.СРВ.1.w/l.2,5k | 2500 | число тегов 2500 - система реального времени для: АРМ под Windows (w); АРМ под Linux (l); контроллеров под Linux (lc), WindowCE (wc)
|  | АРКС.СРВ.1.w/l.640 | 640 | число тегов 640 - система реального времени для: АРМ под Windows (w); АРМ под Linux (l); контроллеров под Linux (lc), WindowCE (wc)
| connector | DS1016-40 |  | Разъем IDC-40F
|  | DS1016-20 |  | Разъем IDC-20F
|  | DS1016-10 |  | Разъем IDC-10F
battery
| PS I/O | HPW2405G | 5 | Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 5 А
|  | HPW2410G | 10 | Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 10 А
|  | HPW2420G | 20 | Блок питания, вход: 85–264 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 20 А
|  | OptiPower DR-75-24-1 | 3.2 | Блок питания, вход: 230 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 3.2 А
|  | OptiPower DR-120-24-1 | 5 | Блок питания, вход: 230 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 5 А
|  | OptiPower DRP-240-24-1 | 10 | Блок питания, вход: 230 В перем. тока, выход 24 В пост. тока, 10 А
|  | АРКС400.PS.4/24 | 4 | Источник питания (DC/DC преобразователь) 24/24VDC, 4 выходных канала с индивидуальной гальванической развязкой и защитой от короткого замыкания, 0,14 А | 35
| Diode | YR2eDIODE
КАН-МД40
|  | DRDN20-24 |  | Вспомогательный модуль блок резервирования питания, вход: 19-29 VDC выход: 24VDC,20A
| Hart Мультиплексор | KR-HART-MUX8.M3 | 8 |  | 23
|  | TREI S240HC-0 | 16 |  | 112
| Конвертер RS-485/Ethernet | MOXA NPORT 5232I | 2 |  | 67
|  | tDS-718 CR | 1 |  | 90
| TC | ЛПА-350-110 | 1 |  | 13
|  | ЛПА-350-220 | 2 |  | 13
| RTD | БИ-004-Б | 1 |  | 23
| RTD>AI | ЛПА-151-111 | 1 |  | 23
|  | ЛПА-151-211 | 2 |  | 23
|  | КА5003Ex-02 | 1 |  | 18
| AI/AO | ЛПА-310-100 | 1 |  | 13
|  | ЛПА-310-200 | 2 |  | 13
|  | КА5013Ех-10 | 1 |  | 13
| DI/DO 24 | ЛПА-340-100 | 1 |  | 13
|  | ЛПА-340-200 | 2 |  | 13
|  | КА5241Ex-01 | 1 |  | 13
| NAMUR | ЛПА-340-100 | 1
|  | ЛПА-141-201 | 2 |  | 13
|  | ЛПА-141-301 | 3 |  | 23
|  | ЛПА-141-401 | 4 |  | 23
|  | ЛПА-140-101 | 1 |  | 23
|  | ЛПА-140-201 | 2 |  | 23
|  | КА5241Ex-01 | 1 |  | 13
| FI | ЛПА-142-101 | 1 | Быстродействующие барьеры искробезопасности с универсальным конфигурируемым выходом для датчиков типа «сухой контакт» и «NAMUR». | 23
|  | ЛПА-142-201 | 2 | Быстродействующие барьеры искробезопасности с универсальным конфигурируемым выходом для датчиков типа «сухой контакт» и «NAMUR». | 23

## 1
|  |  | Шкаф |  | Аналоговые входы/выходы | [14 empty] | Дискретные входы/выходы | [8 empty] | Итого
[5 empty] | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI | AI HART | AI HART | AO HART | AO HART | AO | AO | DI | DI | DI | DI | DO | DO | DO | FI | FI |  | Ethernet | Profibus DP | Foundation Fieldbus | Modbus | Modbus
[5 empty] | TC | TC | RTD | RTD | RTD > 4-20 мА | 0-10 В | 0-10 В | 4-20 мА | 4-20 мА | 4-20 мА | 4-20 мА | 4-20 мА/ 0-10 В | 4-20 мА/ 0-10 В | 4-20 мА/ 0-10 В | 4-20 мА/ 0-10 В | сухой конт. | сухой конт. | NAMUR | сухой конт. | сухой конт. | сухой конт. | сухой конт. | частотно-импульсный | частотно-импульсный |  |  |  |  | RS232 | RS485
[5 empty] | Exi |  | Exi |  | Exi | Exi |  | Exi |  | Exi |  | Exi |  | Exi |  | Exi |  |  |  |  | Exi |  | Exi
[5 empty] | 4-х пров.сх. | 4-х пров.сх. | 4-х пров.сх. | 4-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. | 24V DC | 24V DC | 24V DC | 220V AC | 220V AC | 24V DC | 24V DC | 2-х пров.сх. | 2-х пров.сх. |  | интерфейсов | интерфейсов | интерфейсов | интерфейсов | интерфейсов
|  |  | Сигналов |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 300
|  |  | Резерв | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Итого c резервом |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Шкаф
Описание | Резервирование контроллеров | Yes
| Реле/Барьеры отдельно | No
| Резервирование AI | 1
| Резервирование AO | 1
| Резервирование DI | 1
| Резервирование DO | 1
1800 | Количество DIN-реек на шкаф | 4
| Процент свободного места в шкафе | 20%
| Процент сигналов с питанием от шкафа | 0%
| Шкафов | 2
| Нагрузка, Вт | 333.895
ФПО | АРКС.конфигуратор.1.640 | 1
СРВ | АРКС.СРВ.1.w/l.640 | 1
БПО | АРКС.СРВ.1.lc/wc.640 | 2
CP | АРКС400.P410 | 2
PS I/O | АРКС400.PS.4/24 | 0
module AI TC/RTD | АРКС400.AIO.2.32/0.CLU22 | 0
module AI TC/RTD, AO (U,I) | АРКС400.AIO.2.32/2.CLU22 | 1
module AI (U,I) | АРКС400.AIO.1.16/0.CLU2 | 0
module AIO (U,I) | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 | 4
module AO | АРКС400.AIO.1.00/2.CLU2 | 22
module DI | АРКС400.DIO.64.CLD | 3
DI 220 | АРКС400.KDI.8AC220 | 3
DI 24 | АРКС400.KDI.8DC24 | 15
DO 220 | АРКС400.KDO.8R | 3
DO 24 | АРКС400.KDO.8SR | 6
Ethernet | YN-SI2700AE RM | 0
Profibus DP | MGate 5111 | 0
Foundation Fieldbus | G0313 | 0
connector1 | DS1016-40 | 2
connector2 | DS1016-20 | 16
connector3 | DS1016-10 | 33
cable | FRC-10-30 | 60
Power | NDR-120-24 | 6
Diode | DRDN20-24 | 3
Hart Мультиплексор | TREI S240HC-0 | 4
Конвертер RS-485/Ethernet | tDS-718 CR | 4
TC | ЛПА-350-110 | 1
RTD | БИ-004-Б | 3
RTD>AI | ЛПА-151-111 | 5
AI/AO | ЛПА-310-100 | 50
DI/DO 24 | ЛПА-340-100 | 60
NAMUR | ЛПА-340-100 | 18
FI | ЛПА-142-101 | 23
| 6PK-214 | 1
Скрыть неиспользуемое
Показать все
Распределить по шкафам

## 1 схема
Шкаф
NDR-120-24
6
DRDN20-24
3
АРКС400.P410
2
АРКС400.PS.4/24
0
Сеть Modbus
| 0 | [9 empty] | 4 | [18 empty] | 26 | [9 empty] | 3
| АРКС400.AIO.2.32/0.CLU22 |  |  |  |  | АРКС400.AIO.2.32/2.CLU22 |  |  |  |  | АРКС400.AIO.1.16/0.CLU2 | [8 empty] | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 | [9 empty] | АРКС400.AIO.2.32/2.CLU22 |  |  | АРКС400.AIO.1.16/2.CLU2 |  |  | АРКС400.AIO.1.00/2.CLU2 |  |  |  | АРКС400.DIO.64.CLD
| Каналов: | [8 empty] | 32 | Каналов: | [15 empty] | 16 |  |  | Каналов: | [8 empty] | 2 | Разъемов: | [20 empty] | 8
В станцию КИП
[23 empty] | 1 |  | 1 |  |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | [7 empty] | 15 | [10 empty] | 3 |  | 3 |  | 6 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
[23 empty] | Hart Мультиплексор |  | Hart Мультиплексор |  |  | Конвертер RS-485/Ethernet |  |  | Hart Мультиплексор |  | Hart Мультиплексор | [7 empty] | АРКС400.KDI.8DC24 | [10 empty] | АРКС400.KDI.8AC220 |  | АРКС400.KDO.8R |  | АРКС400.KDO.8SR | [5 empty] | YN-SI2700AE RM |  | MGate 5111 |  | G0313
[23 empty] | TREI S240HC-0 |  | TREI S240HC-0 |  |  | tDS-718 CR |  |  | TREI S240HC-0 |  | TREI S240HC-0 | [7 empty] | Ввод 24 В постоянный | [10 empty] | Ввод 220 В переменный |  | Вывод 220 В переменный |  | Вывод 24 В постоянный | [5 empty] | Каналов: | 8 | Каналов: | 1 | Каналов: | 1
[23 empty] | Каналов: | 16 | Каналов: | 16 |  | Каналов: | 1 |  | Каналов: | 16 | Каналов: | 16 | [6 empty] | Каналов: | [9 empty] | 8 | Каналов: | 8 | Каналов: | 8 | Каналов: |  |  |  | 8
|  | 1 |  |  |  | 3 | [5 empty] | 5 |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 | [7 empty] | 12 |  |  |  | 14 | [5 empty] | 16 |  |  |  | 18 |  | 23 | [8 empty] | 21
|  | ЛПА-350-110 |  |  |  | БИ-004-Б | [5 empty] | ЛПА-151-111 |  | ЛПА-310-100 |  |  |  | ЛПА-310-100 |  |  |  |  | ЛПА-310-100 | [7 empty] | ЛПА-310-100 |  |  |  | ЛПА-310-100 | [5 empty] | ЛПА-340-100 |  |  |  | ЛПА-340-100 |  | ЛПА-142-101 | [8 empty] | ЛПА-340-100
|  | Каналов: | 1 |  |  | Каналов: | 1 |  |  |  |  | Каналов: | 1 | Каналов: | 1 |  |  | Каналов: | 1 |  |  |  | Каналов: | 1 | [6 empty] | Каналов: | 1 |  |  | Каналов: | 1 |  |  |  |  | Каналов: | 1 |  |  | Каналов: | 1 | Каналов: | 1 | [7 empty] | Каналов: | 1
|  | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  |  |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  |  | Провод |  | Провод |  | Провод | [5 empty] | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  |  |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  |  | Провод |  | Провод |  | Провод |  | Провод
|  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  |  |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра | [5 empty] | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  |  |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра |  | 2 метра
|  | 2 |  | 4 |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 20 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  |  | 18 |  | 20 |  | 22 | [5 empty] | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  |  |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 46 |  | 48 |  |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44
|  | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  |  |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  |  | клемма |  | клемма |  | клемма | [5 empty] | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  |  |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  |  | клемма |  | клемма |  | клемма |  | клемма
|  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  |  |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4-HE |  |  | DC4-HE |  | DC4-HE |  | DC4-HE | [5 empty] | DC4-HE |  | DC4-HE |  | DC4-HE |  | DC4-HE |  |  |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 |  | DC4 | [13 empty] | клем+пред | клем для стабил. | стабил. | Клемма
|  | 2 |  | 4 |  | 12 |  | 16 |  |  |  | 20 |  | 12 |  | 14 |  | 16 |  |  | 18 |  | 20 |  | 22 | [5 empty] | 24 |  | 26 |  | 28 |  | 30 |  |  |  | 32 |  | 34 |  | 36 |  | 46 |  | 48 |  |  | 38 |  | 40 |  | 42 |  | 44 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | DC4-HE-01P-13-00Z(H) | DS2.5-QU-01P-11-00Z(H) | BZX55C4V7 | DC2.5-01P-11-00Z(H)
[72 empty] | 92 | 276 | 184 | 532
|  | AI TC Exi |  | AI TC |  | AI RTD Exi |  | AI RTD |  |  |  | RTD > 4-20 мА |  | AI Exi 0-10 В |  | AI 0-10 В |  | AI Exi 4-20 мА |  |  | AI 4-20 мА |  | AI Exi 4-20 мА HART |  | AI 4-20 мА HART | [5 empty] | AO Exi 4-20 мА HART |  | AO 4-20 мА HART |  | AO Exi 4-20 мА |  | AO 4-20 мА |  |  |  | DI Exi 24 В |  | DI 24 В |  | DI NAMUR 24 В |  | FI Exi |  | Fi |  |  | DI 220 В |  | DO 220 В реле |  | DO Exi 24 В |  | DO 24 В |  |  |  | Ethernet |  | Profibus DP |  | Foundation Fieldbus |  | Modbus RS-232 |  | Modbus RS-485
|  | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 4 | Провода: | 4 |  |  | Провода: | 4 | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 |  | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 |  |  |  |  | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 |  |  | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 |  | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 | Провода: | 2 |  |  | Провода: | 1 | Провода: | 1 | Провода: | 1 | Провода: | 2 | Провода: | 2
|  | Сигналов: | 1 | Сигналов: | 2 | Сигналов: | 3 | Сигналов: | 4 |  |  | Сигналов: | 5 | Сигналов: | 6 | Сигналов: | 7 | Сигналов: | 8 |  | Сигналов: | 9 | Сигналов: | 10 | Сигналов: | 11 |  |  |  |  | Сигналов: | 12 | Сигналов: | 13 | Сигналов: | 14 | Сигналов: | 15 |  |  | Сигналов: | 16 | Сигналов: | 17 | Сигналов: | 18 | Сигналов: | 23 | Сигналов: | 24 |  | Сигналов: | 19 | Сигналов: | 20 | Сигналов: | 21 | Сигналов: | 22 |  |  | Сигналов: | 0 | Сигналов: | 0 | Сигналов: | 0 | Сигналов: | 0 | Сигналов: | 0
Не входит в объем поставки.
Скрыть неиспользуемое
Показать все

## 1 расположение
КОНФИГУРАТОР РАСПОЛОЖЕНИЯ МОДУЛЕЙ
Шкаф 1 — односторонний
Шкаф 2 — односторонний
Шкаф 3 — односторонний
резерв
P410
Фронтальная · Р1 1163/1216 мм
резерв
P410
Фронтальная · Р2 1130/1216 мм
резерв
Коммутаторы и БП
Фронтальная · Р3 1190/1216 мм
резерв
Коммутаторы и БП
Фронтальная · Р4 1213/1216 мм
резерв
Фронтальная · Р1 1392/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р2 1403/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р3 1360/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р4 1360/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р1 584/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р2 0/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р3 0/1440 мм
резерв
Фронтальная · Р4 0/1440 мм
AIO.2.32/2.CLU22
AIO.1.16/2.CLU2
AIO.1.16/2.CLU2
AIO.1.16/2.CLU2
AIO.1.16/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
AIO.1.00/2.CLU2
DIO.64.CLD
DIO.64.CLD
DIO.64.CLD
KDI.8AC220
KDI.8AC220
KDI.8AC220
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDI.8DC24
KDO.8R
KDO.8R
KDO.8R
KDO.8SR
KDO.8SR
KDO.8SR
KDO.8SR
KDO.8SR
KDO.8SR
TREI S240HC-0
TREI S240HC-0
TREI S240HC-0
TREI S240HC-0
tDS-718 CR
tDS-718 CR
tDS-718 CR
tDS-718 CR
ЛЕГЕНДА
AIO.2.32/2.CLU22 (164 мм x 1 шт)
AIO.1.16/2.CLU2 (157 мм x 4 шт)
AIO.1.00/2.CLU2 (157 мм x 22 шт)
DIO.64.CLD (157 мм x 3 шт)
KDI.8AC220 (110 мм x 3 шт)
KDI.8DC24 (110 мм x 15 шт)
KDO.8R (100 мм x 3 шт)
KDO.8SR (100 мм x 6 шт)
TREI S240HC-0 (112 мм x 4 шт)
tDS-718 CR (90 мм x 4 шт)
ЛПА-350-110 (13 мм x 1 шт)
БИ-004-Б (23 мм x 3 шт)
ЛПА-151-111 (23 мм x 5 шт)
ЛПА-310-100 (13 мм x 50 шт)
ЛПА-340-100 (13 мм x 60 шт)
ЛПА-340-100 (13 мм x 18 шт)
ЛПА-142-101 (23 мм x 23 шт)
Свободное место / резерв: 20%
Контроллер P410
Коммутаторы и БП